ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

# сформированности компетенции ПК 3.1 «Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования»

Разработан в соответствии с ФГОС 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

квалификация техник

Чебоксары 2021

Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции

# ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования

Компетенция формируется дисциплинами:

| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 6 семестр |
| --- | --- |
| Адаптивные информационные и коммуникационные технологии | 6 семестр |
| Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 5 и 6 семестр |

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

1. Что такое информационные технологии?

a) Применение компьютеров для автоматизации процессов

b) Использование электрической энергии для работы компьютеров

c) Обработка информации без использования компьютеров

2. Какие задачи можно решать с помощью информационных технологий в электроснабжении?

a) Мониторинг и управление энергосистемами

b) Получение электрической энергии из альтернативных источников

c) Фиксация и контроль потребления электроэнергии

3. Какие программные продукты используются для моделирования электрических систем?

a) AutoCAD

b) Matlab

c) Microsoft Word

4. Что такое геоинформационные системы?

a) Программы для разработки веб-сайтов

b) Программы для работы с базами данных

c) Программы для создания и анализа картографической информации

5. Какие функции выполняют информационные системы в электроснабжении?

a) Учет и анализ потребления электроэнергии

b) Управление нагрузками

c) Обеспечение качества электроэнергии

6. Какие преимущества имеет использование информационных технологий в электроснабжении?

a) Снижение стоимости электроэнергии

b) Увеличение потребления электроэнергии

c) Повышение эффективности и надежности работы системы

7. Что такое SCADA-системы?

a) Программы для обработки текстовой информации

b) Системы автоматизации и управления технологическим процессом

c) Программы для работы с графическими изображениями

8. Какие технологии используются для передачи данных в системах электроснабжения?

a) Ethernet

b) Bluetooth

c) Wi-Fi

9. Какие задачи можно решать с помощью баз данных в электроснабжении?

a) Форматирование текстовых документов

b) Администрирование компьютерных сетей

c) Учет потребления электроэнергии

10. Какие программные продукты используются для визуализации электрических систем?

a) PowerPoint

b) Autodesk Revit

c) Adobe Photoshop

11. Что такое Интернет вещей (Internet of Things, IoT)?

a) Концепция, согласно которой различные физические устройства могут быть подключены к интернету и обмениваться данными

b) Программы для создания веб-сайтов

c) Методы хранения и обработки информации в компьютерных системах

12. Какие принципы безопасности необходимо соблюдать при работе с информационными технологиями в электроснабжении?

a) Защита от несанкционированного доступа и вирусов

b) Отсутствие резервных копий данных

c) Разглашение конфиденциальной информации

13. Какие алгоритмы используются для оптимизации работы электроснабжения?

a) Логарифмические алгоритмы

b) Генетические алгоритмы

c) Алгоритмы сортировки

14. Что такое виртуализация серверов?

a) Программы для обработки числовых данных

b) Программы для создания и редактирования мультимедийных файлов

c) Запуск нескольких виртуальных серверов на одном физическом сервере

15. Какие методы и технологии используются для анализа энергопотребления?

a) Датчики энергопотребления

b) Ядерные реакторы

c) Микроскопы

16. Что такое облачные вычисления?

a) Программы для создания и редактирования текстовых документов

b) Использование удаленных серверов для хранения и обработки данных

c) Программы для работы с графическими изображениями

17. Какие виды программного обеспечения используются в системах электроснабжения?

a) SCADA-системы

b) Антивирусные программы

c) Программы для создания презентаций

18. Что такое сети передачи данных?

a) Программы для работы с изображениями

b) Программы для создания электронных таблиц

c) Инфраструктура для передачи информации между компьютерами

19. Какие виды СКС (структурированных кабельных систем) используются в электроснабжении?

a) Файбер-оптика

b) Витая пара

c) Алюминиевые провода

20. Что такое системы непрерывного питания (ИБП)?

a) Устройства для обеспечения непрерывного питания электрооборудования при отключении основной электросети

b) Программы для создания и редактирования документов

c) Программы для работы с базами данных

21. Какие виды энергетических установок используются для электроснабжения?

a) Солнечные батареи

b) Конденсаторы

c) Гидроэлектростанции

22. Что такое блоки автоматического ввода резерва (БАВР)?

a) Устройства для автоматического подключения резервного источника электропитания при отключении основного источника

b) Программы для создания и редактирования графических изображений

c) Программы для работы с звуковыми файлами

23. Какие виды релейной защиты используются в электроснабжении?

a) Реле давления

b) Токовые реле

c) Реле освещенности

24. Что такое ударно-блочные приспособления (УБП)?

a) Устройства для защиты электрооборудования от воздействия импульсных перенапряжений

b) Программы для создания и редактирования видеофайлов

c) Программы для работы с электронной почтой

25. Какие технологии используются для автоматизации управления электроснабжением?

a) Программы для работы с электронными таблицами

b) Программы для записи и редактирования звуковых файлов

c) ПЛК (программируемые логические контроллеры)

26. Что такое энергетические анализаторы?

a) Программы для создания и редактирования полиграфической продукции

b) Устройства для измерения и анализа энергопотребления

c) Программы для работы с мультимедийными файлами

27. Какие Программно-аппаратные комплексы (ПАК) используются в электроснабжении?

a) Датчики и счетчики энергопотребления

b) Программы для работы социальных сетей

c) Программы для создания анимации

28. Что такое системы диспетчеризации и диспетчерского управления (СДУ)?

a) Программы для работы с операционными системами

b) Программы для создания и редактирования векторных изображений

c) Системы для мониторинга и управления работой энергосистемы

29. Какие методы и технологии используются для защиты информации в электроснабжении?

a) Кинематография

b) Криптография

c) Астрология

30. Что такое программное обеспечение аварийно-автоматических систем электроснабжения (ПО ААСУ)?

a) Программы для управления аварийно-автоматическими системами электроснабжения

b) Программы для создания и редактирования анимированных роликов

c) Программы для работы с компьютерными сетями

- Какие технологии распределенной генерации электроэнергии используются в электроснабжении?

- Какие программы используются для симуляции и моделирования работы электросетей?

- Какие алгоритмы и методы применяются при оптимизации работы систем электроснабжения?

- Какие программы используются для анализа технического состояния электросетей?

- Какие технологии применяются при построении и эксплуатации энергетических объектов?

- Какие модели и методы применяются для прогнозирования нагрузки в электроснабжении?

- Какие решения для систем управления затратами применяются в электроснабжении?

- Какие технологии применяются для учета и контроля качества электроэнергии?

- Какие программы используются при обучении и развитии специалистов по электроснабжению?

- Какие информационные технологии используются для документооборота и архивирования в электроснабжении?

- Какие методы и алгоритмы применяются при распределении электроэнергии в электроснабжении?

- Какие технологии используются для диагностики и ремонта электрооборудования в электроснабжении?

- Какие программные решения применяются для автоматизации учета электроэнергии?

- Какие технологии используются для управления резервным питанием в электроснабжении?

- Какие преимущества и недостатки имеют информационные системы для специалиста по электроснабжению?

- Какие методы применяются для определения объемов инвестиций в энергетическую инфраструктуру?

- Какие программы применяются для расчета и анализа стабильности работы электросетей?

- Какие технологии помогают повысить эффективность электроснабжения в условиях изменения климата?

- Какие методы применяются для прогнозирования сбоев и аварий в системах электроснабжения?

- Какие программные решения используются для учета и контроля расхода электроэнергии?

- Какие технологии применяются для мониторинга и контроля качества электроснабжения?

- Какие модели и методы прогнозирования рынка энергоресурсов используются в электроснабжении?

- Какие информационные системы применяются для управления и контроля работы систем электроснабжения?

- Какие технологии используются для учета и оплаты электроэнергии в системах электроснабжения?

- Какие методы используются для оптимизации оборудования и инфраструктуры электроснабжения?

- Какие программы применяются для обучения и развития специалистов в области электроснабжения?

- Какие решения для систем управления затратами применяются в электроснабжении?

- Какие технологии используются для дистанционного управления и мониторинга систем электроснабжения?

- Какие методы применяются для определения прогнозируемой нагрузки в электроснабжении?

- Какие программы применяются для планирования и оптимизации нагрузки в электроснабжении?

- Какие технологии используются для учета и контроля качества электроэнергии в электроснабжении?

- Какие информационные системы применяются для автоматизации процессов учета и контроля в электроснабжении?

- Какие методы и алгоритмы используются при распределении электроэнергии в системах электроснабжения?

- Какие технологии применяются для диагностики и предотвращения аварийных ситуаций в электроснабжении?

- Какие программные решения применяются для автоматизации учета электроэнергии в системах электроснабжения?

- Какие технологии используются для управления резервным питанием в электроснабжении?

- Какие преимущества и недостатки имеют информационные системы для специалиста по электроснабжению?

- Какие методы применяются для определения объемов инвестиций в энергетическую инфраструктуру?

- Какие программы применяются для расчета и анализа стабильности работы электросетей в электроснабжении?

- Какие технологии помогают повысить эффективность электроснабжения в условиях изменения климата?

- Какие методы применяются для прогнозирования сбоев и аварий в системах электроснабжения?

- Какие программные решения используются для учета и контроля расхода электроэнергии в электроснабжении?

- Какие технологии применяются для мониторинга и контроля качества электроснабжения в электроснабжении?

- Какие модели и методы прогнозирования рынка энергоресурсов используются в электроснабжении?

- Какие информационные системы применяются для управления и контроля работы систем электроснабжения?

| № п\п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какие технологии распределенной генерации электроэнергии используются в электроснабжении? | В электроснабжении применяются различные технологии распределенной генерации электроэнергии, такие как солнечные панели (солнечная энергетика), ветрогенераторы (ветровая энергетика), гидроэнергетика, геотермальные установки и когенерационные системы. Эти технологии позволяют генерировать электроэнергию непосредственно на месте ее потребления, повышая устойчивость и независимость системы электроснабжения и снижая нагрузку на централизованные электростанции. |
| 2 | Какие программы используются для симуляции и моделирования работы электросетей? | Для симуляции и моделирования работы электросетей часто используются программы, такие как PSS/E, DIgSILENT PowerFactory, CYME и PSAF. Эти программы позволяют создавать математические модели электросетей, проводить различные сценарные и расчетные анализы, оптимизировать распределение энергии, анализировать стабильность и надежность электросетей, и принимать решения на основе результатов моделирования. |
| 3 | Какие алгоритмы и методы применяются при оптимизации работы систем электроснабжения? | При оптимизации работы систем электроснабжения применяются различные алгоритмы и методы, такие как генетические алгоритмы, методы оптимизации на основе искусственного интеллекта, алгоритмы динамического программирования, методы математического программирования (например, линейное программирование) и алгоритмы машинного обучения. Эти алгоритмы и методы позволяют находить оптимальные режимы работы, минимизировать потери энергии, балансировать нагрузку и повышать эффективность системы электроснабжения. |
| 4 | Какие программы используются для анализа технического состояния электросетей? | Для анализа технического состояния электросетей используются различные программы, такие как ETAP, EMTP-RV и PowerWorld Simulator. Эти программы позволяют проводить расчеты электрических параметров, моделировать и симулировать работу электросетей, проводить анализ напряжения и тока, оценивать степень надежности системы и выявлять возможные проблемы в техническом состоянии электросетей для принятия соответствующих мер. |
| 5 | Какие технологии применяются при построении и эксплуатации энергетических объектов? | При построении и эксплуатации энергетических объектов применяются различные технологии, такие как автоматизация и дистанционное управление (SCADA), использование датчиков и интеллектуальных устройств для мониторинга и контроля, системы управления потоками энергии (EMS), энергоэффективные технологии и оборудование, а также системы резервирования и аварийного питания. Эти технологии обеспечивают надежную и эффективную работу энергетических объектов, повышают безопасность и снижают нагрузку на энергосистему. |
| 6 | Какие модели и методы применяются для прогнозирования нагрузки в электроснабжении? | Для прогнозирования нагрузки в электроснабжении применяются различные модели и методы, такие как статистические модели (например, временные ряды, регрессионный анализ), эконометрические модели, методы машинного обучения (например, нейронные сети, случайные леса) и гибридные модели, которые комбинируют различные подходы. Эти модели и методы позволяют анализировать и предсказывать динамику потребления энергии, учитывать факторы влияния (например, сезонность, погода) и оптимизировать планирование и управление электроснабжением. |
| 7 | Какие решения для систем управления затратами применяются в электроснабжении? | В электроснабжении применяются решения для систем управления затратами, такие как программные платформы для учета и анализа энергопотребления, мониторинга и оптимизации расходов на электроэнергию. Кроме того, для управления затратами также используются системы автоматизации и управления энергопотреблением (EMS), которые помогают отслеживать и контролировать потоки энергии, управлять нагрузками и принимать меры по энергосбережению и оптимизации затрат. |
| 8 | Какие технологии применяются для учета и контроля качества электроэнергии? | Для учета и контроля качества электроэнергии применяются различные технологии, включая сетевые анализаторы электроэнергии (power quality analyzers) для измерения и мониторинга параметров электросети, таких как напряжение, ток, гармоники и периоды срывов, а также программные решения для анализа и интерпретации полученных данных. Эти технологии позволяют выявлять и анализировать проблемы, связанные с качеством электроэнергии, и принимать меры для их решения и поддержания надлежащего качества электроснабжения. |
| 9 | Какие программы используются при обучении и развитии специалистов по электроснабжению? | При обучении и развитии специалистов по электроснабжению используются различные программы, такие как ETAP, PowerWorld Simulator, AutoCAD Electrical и другие программы, специализированные в электротехнике и энергетике. Кроме того, также применяются программы для обучения по стандартам и нормам в области электроснабжения, такие как IEEE и IEC, а также образовательные платформы для онлайн-курсов и тренингов, которые позволяют расширить знания и навыки специалистов в сфере электроснабжения. |
| 10 | Какие информационные технологии используются для документооборота и архивирования в электроснабжении? | В электроснабжении для документооборота и архивирования применяются различные информационные технологии, включая электронный документооборот, системы управления электронными документами (ЭДО), электронные архивы, базы данных и облачные хранилища данных. Эти технологии позволяют эффективно обрабатывать, хранить и управлять документами, обеспечивая их доступность, сохранность и возможность быстрого извлечения при необходимости. |
| 11 | Какие методы и алгоритмы применяются при распределении электроэнергии в электроснабжении? | При распределении электроэнергии в электроснабжении применяются различные методы и алгоритмы, такие как алгоритмы оптимизации (например, методы линейного программирования), алгоритмы расчета потоков мощности (например, алгоритмы Гаусса-Зейделя), алгоритмы управления реактивной мощностью и алгоритмы управления нагрузками на основе прогнозирования. Эти методы и алгоритмы позволяют оптимизировать распределение электроэнергии, балансировать нагрузки, минимизировать потери и обеспечивать эффективное функционирование системы электроснабжения. |
| 12 | Какие технологии используются для диагностики и ремонта электрооборудования в электроснабжении? | Для диагностики и ремонта электрооборудования в электроснабжении используются различные технологии, включая тепловизию для обнаружения перегрева и неисправностей, высокочастотный анализ для обнаружения дефектов в изоляции, методы вибрационного анализа для обнаружения механических проблем, а также диагностическую электрическую испытательную аппаратуру для измерения параметров электрооборудования. Эти технологии помогают выявить и локализовать неисправности, провести анализ состояния оборудования и разработать меры по его ремонту и восстановлению. |
| 13 | Какие программные решения применяются для автоматизации учета электроэнергии? | Для автоматизации учета электроэнергии применяются различные программные решения, включая системы учета энергоресурсов (Energy Management Systems - EMS), средства автоматизации сбора данных (Data Acquisition Systems - DAS), программы для мониторинга энергопотребления и расчета затрат на электроэнергию. Эти программы обеспечивают точный и автоматизированный учет электроэнергии, анализ потребления, определение энергетических параметров и поддерживают принятие решений для энергосбережения и управления энергозатратами. |
| 14 | Какие технологии используются для управления резервным питанием в электроснабжении? | В электроснабжении для управления резервным питанием применяются различные технологии, включая автоматические переключатели (ATS), системы бесперебойного питания (UPS), дизель-генераторы и интеллектуальные системы управления энергией. Эти технологии обеспечивают автоматическое переключение на резервное питание при сбоях или отключении основного источника, обеспечивают стабильность и непрерывность электроснабжения, а также контролируют и оптимизируют работу системы резервного питания. |
| 15 | Какие преимущества и недостатки имеют информационные системы для специалиста по электроснабжению? | Информационные системы предоставляют специалистам по электроснабжению значительные преимущества, такие как улучшенный доступ к данным и информации, автоматизацию процессов работы, возможность отслеживать и анализировать ключевые метрики производительности, а также лучшую координацию и коммуникацию между различными участниками. Однако, недостатками могут быть сложность внедрения и поддержки таких систем, высокие затраты на приобретение и обучение персонала, а также потенциальные угрозы кибербезопасности, которые требуют постоянного мониторинга и защиты. |
| 16 | Какие методы применяются для определения объемов инвестиций в энергетическую инфраструктуру? | Для определения объемов инвестиций в энергетическую инфраструктуру применяются различные методы, включая экономический анализ, стоимостную оценку, прогнозирование показателей спроса на энергию и прогнозирование цен на энергетические ресурсы. Также используются методы стратегического планирования и моделирования, которые позволяют оценить различные сценарии развития энергетической инфраструктуры и определить оптимальные варианты инвестиций, учитывая факторы как социальной, экономической, технической, и экологической природы. |
| 17 | Какие программы применяются для расчета и анализа стабильности работы электросетей? | Для расчета и анализа стабильности работы электросетей применяются различные программы, такие как PSS/E, DIgSILENT PowerFactory, PSAT и SIMULINK. Эти программы позволяют моделировать электрические сети, проводить расчеты стабильности, анализировать динамику системы, определять границы устойчивости и прогнозировать поведение системы в случае возникновения возмущений или флуктуаций. Они помогают специалистам по электроснабжению принять эффективные меры для обеспечения стабильности и надежности работы системы электроснабжения. |
| 18 | Какие технологии помогают повысить эффективность электроснабжения в условиях изменения климата? | В условиях изменения климата технологии, такие как энергоэффективные системы и оборудование, использование возобновляемых источников энергии (ветровая и солнечная энергия), энергетическое хранение (аккумуляторы, высоковольтные батареи), умные сети (Smart Grids) и системы управления нагрузкой (Demand Response), применение геотермальных установок и эффективная изоляция помогают повысить эффективность электроснабжения и снизить его воздействие на климат. Эти технологии способствуют увеличению доли возобновляемой энергии, сокращению выбросов парниковых газов и повышению устойчивости электроснабжения в условиях изменяющегося климата. |
| 19 | Какие методы применяются для прогнозирования сбоев и аварий в системах электроснабжения? | Для прогнозирования сбоев и аварий в системах электроснабжения применяются методы анализа и моделирования, а также системы мониторинга и диагностики. Прогнозирование проводится на основе статистических данных, исторических аналогий, методов машинного обучения и искусственного интеллекта, а также анализа параметров и сигналов из оборудования путем использования систем SCADA, датчиков и алгоритмов анализа данных. Эти методы позволяют предупредить возможные сбои и аварии, а также принять меры по их предотвращению и минимизации влияния на электроснабжение. |
| 20 | Какие программные решения используются для учета и контроля расхода электроэнергии? | Для учета и контроля расхода электроэнергии используются различные программные решения, включая системы учета энергоресурсов (Energy Management Systems - EMS), энергоучетные системы (Energy Monitoring Systems - EMS), программы для сбора и анализа данных энергопотребления (Energy Data Management - EDM) и средства автоматизации учета электроэнергии. Эти программы обеспечивают мониторинг и контроль расхода электроэнергии, анализируют энергопотребление, выявляют потенциальные источники энергетических потерь или неэффективного использования, а также помогают принимать решения по оптимизации потребления и снижению затрат на электроэнергию. |
| 21 | Какие технологии применяются для мониторинга и контроля качества электроснабжения? | Для мониторинга и контроля качества электроснабжения применяются различные технологии, включая системы мониторинга и регистрации параметров электрической сети, такие как системы регистрации помех и переходных процессов, системы измерения и анализа гармоник и качества напряжения. Также используются устройства для контроля напряжения и частоты, анализаторы мощности и специализированные алгоритмы обработки данных. Эти технологии позволяют наблюдать и анализировать параметры электроснабжения, выявлять аномалии и нарушения, и принимать меры для улучшения качества электроэнергии. |
| 22 | Какие модели и методы прогнозирования рынка энергоресурсов используются в электроснабжении? | В электроснабжении используются различные модели и методы прогнозирования рынка энергоресурсов, такие как статистические модели (например, модель ARIMA), эконометрические модели (например, модель VAR), модели машинного обучения (например, нейронные сети, случайный лес) и экономические модели (например, модели спроса и предложения). Эти модели и методы позволяют анализировать и прогнозировать различные параметры рынка энергоресурсов, такие как спрос, цены и последствия изменений экономических и климатических условий, что помогает специалистам по электроснабжению принимать решения о планировании, закупке и управлении энергоресурсами. |
| 23 | Какие информационные системы применяются для управления и контроля работы систем электроснабжения? | Для управления и контроля работы систем электроснабжения применяются информационные системы, такие как SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), EMS (Energy Management Systems), DMS (Distribution Management Systems) и ADMS (Advanced Distribution Management Systems). Эти системы обеспечивают сбор, мониторинг, анализ и управление данными о состоянии и работе энергетических сетей, позволяя операторам энергосистемы контролировать и регулировать электроснабжение в реальном времени, оптимизировать распределение ресурсов, а также обнаруживать и локализовывать возможные сбои или проблемы в электроснабжении. |
| 24 | Какие технологии используются для учета и оплаты электроэнергии в системах электроснабжения? | Для учета и оплаты электроэнергии в системах электроснабжения применяются различные технологии, включая счетчики учета электроэнергии с функцией дистанционного считывания, смарт-счетчики, системы автоматического снятия показаний, системы удаленного мониторинга потребления и системы расчета тарифов. Эти технологии обеспечивают точный учет потребляемой электроэнергии, автоматизируют процесс оплаты, упрощают установку и обслуживание счетчиков, а также обеспечивают своевременное информирование клиентов о расходе энергии и состоянии платежей. |
| 25 | Какие методы используются для оптимизации оборудования и инфраструктуры электроснабжения? | Для оптимизации оборудования и инфраструктуры электроснабжения применяются различные методы, включая анализ нагрузки и расчет электромощности, анализ энергетической эффективности и аудит оборудования, а также применение концепции "Умного электроснабжения" (Smart Grid) для оптимизации управления и распределения электроэнергии. Кроме того, методы прогнозирования нагрузки, моделирование и симуляция работы систем электроснабжения также используются для принятия решений по оптимизации оборудования и инфраструктуры электроснабжения с целью повышения энергоэффективности, снижения потерь и обеспечения более устойчивой и надежной работы. |
| 26 | Какие программы применяются для обучения и развития специалистов в области электроснабжения? | Для обучения и развития специалистов в области электроснабжения применяются различные программы, такие как ETAP, PowerWorld Simulator, AutoCAD Electrical и другие специализированные программы для электротехники и энергетики. Кроме того, существуют онлайн-платформы и образовательные ресурсы, такие как MOOC (Massive Open Online Courses) и вебинары, которые предлагают обучающие курсы и материалы по электроснабжению. Эти программы и ресурсы позволяют специалистам расширять свои знания и навыки в области электроснабжения, оставаться в курсе последних технологий и методов, а также пройти сертификацию и повысить свою квалификацию. |
| 27 | Какие решения для систем управления затратами применяются в электроснабжении? | В электроснабжении применяются различные решения для систем управления затратами, такие как системы учета энергоресурсов (Energy Management Systems - EMS), системы управления затратами на электроэнергию (Energy Cost Management Systems - ECMS), программы мониторинга и анализа энергопотребления, а также системы автоматического управления потреблением (Demand Response Systems), позволяющие оптимизировать затраты на электроэнергию и ресурсы, осуществлять контроль и управление энергопотреблением с целью сокращения издержек и повышения эффективности. |
| 28 | Какие технологии используются для дистанционного управления и мониторинга систем электроснабжения? | Для дистанционного управления и мониторинга систем электроснабжения применяются различные технологии, включая системы дистанционного управления и контроля (SCADA), системы удаленного доступа и управления (Remote Access and Control Systems), системы интернета вещей (Internet of Things - IoT) и системы облачных вычислений (Cloud Computing). Эти технологии позволяют операторам энергосистемы контролировать и управлять системой электроснабжения удаленно, мониторить параметры системы в реальном времени, обнаруживать и реагировать на неполадки или сбои, а также оптимизировать работу системы с точностью и эффективностью. |
| 29 | Какие методы применяются для определения прогнозируемой нагрузки в электроснабжении? | Для определения прогнозируемой нагрузки в электроснабжении применяются различные методы, включая методы временных рядов, регрессионный анализ, методы машинного обучения (например, нейронные сети, случайные леса), а также моделирование на основе экономико-статистических данных. Эти методы позволяют анализировать и прогнозировать динамику потребления электроэнергии, учитывать факторы влияния (например, сезонность, погода), а также взаимодействие социально-экономических факторов, что позволяет специалистам по электроснабжению принимать взвешенные решения по планированию и управлению энергоресурсами. |
| 30 | Какие программы применяются для планирования и оптимизации нагрузки в электроснабжении? | Для планирования и оптимизации нагрузки в электроснабжении применяются различные программы, такие как Energy Management Systems (EMS), Demand Response Systems (DRS), а также программы для прогнозирования нагрузки и оптимизации распределения электроэнергии, например, Load Flow Analysis Software и Load Shedding Management Software. Эти программы позволяют анализировать и управлять нагрузкой, регулировать энергопотребление в режиме реального времени и обеспечивать баланс между производством и потреблением электроэнергии с целью повышения эффективности и снижения затрат. |
| 31 | Какие технологии используются для учета и контроля качества электроэнергии в электроснабжении? | Для учета и контроля качества электроэнергии в электроснабжении применяются различные технологии, включая сетевые анализаторы электроэнергии, такие как диджитал-сет-анализаторы и определители качества электроэнергии, и системы мониторинга энергопотребления, которые позволяют измерять и анализировать параметры электроэнергии, такие как напряжение, частоту, гармоники, перебои и перенапряжения. Эти технологии позволяют специалистам по электроснабжению регулировать и контролировать качество электроэнергии, выявлять проблемы или несоответствия, а также принимать меры для улучшения и поддержания надлежащего качества электроснабжения. |
| 32 | Какие информационные системы применяются для автоматизации процессов учета и контроля в электроснабжении? | Для автоматизации процессов учета и контроля в электроснабжении применяются информационные системы, такие как системы учета энергоресурсов (Energy Management Systems - EMS), системы мониторинга электроэнергии (Energy Monitoring Systems - EMS), системы автоматического считывания показаний и системы автоматизации платежей. Эти системы позволяют сбор, обработку и анализ данных об электроэнергии, автоматизацию учета показаний, оптимизацию процессов биллинга и контроля энергоресурсов, что способствует повышению эффективности и точности учета, а также улучшению контроля и управления электроснабжением. |
| 33 | Какие методы и алгоритмы используются при распределении электроэнергии в системах электроснабжения? | При распределении электроэнергии в системах электроснабжения применяются различные методы и алгоритмы, включая методы оптимизации, алгоритмы линейного программирования и нелинейной оптимизации для определения оптимального распределения ресурсов и балансировки нагрузки. Кроме того, используются алгоритмы управления реактивной мощностью, алгоритмы координации и прогнозирования потребления, а также алгоритмы расчета потоков мощности для обеспечения надлежащего распределения и управления электроэнергией в сети электроснабжения. |
| 34 | Какие технологии применяются для диагностики и предотвращения аварийных ситуаций в электроснабжении? | Для диагностики и предотвращения аварийных ситуаций в электроснабжении применяются различные технологии, включая системы раннего предупреждения и контроля состояния оборудования, тепловизионное обследование для обнаружения неисправностей, системы мониторинга вибраций и шума, а также алгоритмы и методы прогнозирования на основе данных о состоянии и работы оборудования. Эти технологии позволяют раннее обнаружение проблем, проведение профилактического обслуживания, принятие мер для предотвращения аварий и обеспечения безопасной и надежной работы системы электроснабжения. |
| 35 | Какие программные решения применяются для автоматизации учета электроэнергии в системах электроснабжения? | Для автоматизации учета электроэнергии в системах электроснабжения применяются программные решения, такие как системы учета энергоресурсов (Energy Management Systems - EMS), энергоучетные программы (Energy Metering Software), системы сбора данных энергопотребления (Energy Data Collection Systems) и системы автоматического считывания показаний (Automated Meter Reading Systems). Эти программы обеспечивают автоматизированную запись, анализ и учет потребления электроэнергии, позволяют считывать показания со счетчиков удаленно, предоставляют отчеты о потреблении и помогают выявлять энергетические потери или неэффективное использование ресурсов. |
| 36 | Какие технологии используются для управления резервным питанием в электроснабжении? | Для управления резервным питанием в электроснабжении применяются различные технологии, включая автоматические переключатели (Automatic Transfer Switches - ATS), системы бесперебойного питания (Uninterruptible Power Supplies - UPS), дизельные генераторы и гибридные электрические системы (Hybrid Power Systems). Эти технологии обеспечивают автоматическое переключение на резервное питание в случае сбоев или отключения основного источника питания, обеспечивают непрерывность электроснабжения и защиту от потери электроэнергии, а также обеспечивают резервное питание важных систем и оборудования. |
| 37 | Какие преимущества и недостатки имеют информационные системы для специалиста по электроснабжению? | Информационные системы предоставляют специалистам по электроснабжению значительные преимущества, такие как легкий доступ к данным и информации, автоматизацию процессов работы, возможность анализа и принятия решений на основе данных. Однако, недостатками могут быть сложность внедрения и обслуживания таких систем, высокие затраты на приобретение и обучение, а также потенциальные угрозы кибербезопасности, что требует аккуратной защиты и тщательной обработки данных. |
| 38 | Какие методы применяются для определения объемов инвестиций в энергетическую инфраструктуру? | Для определения объемов инвестиций в энергетическую инфраструктуру применяются различные методы, включая анализ стоимости (Cost Analysis), методы финансового моделирования и экономического оценивания (Financial Modeling and Economic Evaluation), методы прогнозирования спроса и предложения энергии, а также методы SWOT-анализа (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз). Эти методы позволяют оценить потребности в инвестициях, оценить эффективность проектов энергетической инфраструктуры и принять решения, основанные на экономических и финансовых показателях, а также учитывать изменения в спросе и предложении энергии и потенциальные риски для принятия стратегических решений. |
| 39 | Какие программы применяются для расчета и анализа стабильности работы электросетей в электроснабжении? | Для расчета и анализа стабильности работы электросетей в электроснабжении применяются различные программы, такие как PSS/E, DIgSILENT PowerFactory, PSCAD и ETAP. Эти программы позволяют моделировать электрические сети, проводить статический и динамический расчет стабильности, анализировать и предсказывать поведение сети в различных условиях и принимать меры для обеспечения стабильной работы электроснабжения. |
| 40 | Какие технологии помогают повысить эффективность электроснабжения в условиях изменения климата? | В условиях изменения климата для повышения эффективности электроснабжения применяются различные технологии, такие как энергоэффективные системы и оборудование, использование возобновляемых источников энергии, умные сети (Smart Grids), энергетическое хранение и эффективное использование энергии. Эти технологии помогают снижать выбросы парниковых газов, повышать энергоэффективность, увеличивать долю возобновляемой энергии, улучшать управление энергопотреблением и повышать устойчивость системы электроснабжения в условиях изменения климата. |
| 41 | Какие методы применяются для прогнозирования сбоев и аварий в системах электроснабжения? | Для прогнозирования сбоев и аварий в системах электроснабжения применяются методы анализа и прогнозирования временных рядов, методы машинного обучения, такие как нейронные сети и алгоритмы глубокого обучения (deep learning), а также экспертные системы и методы искусственного интеллекта. Эти методы позволяют анализировать исторические данные, выявлять паттерны и аномалии, проводить прогнозы возможных сбоев и аварийных ситуаций, что позволяет принимать меры предотвращения или минимизации инцидентов в системах электроснабжения. |
| 42 | Какие программные решения используются для учета и контроля расхода электроэнергии в электроснабжении? | Для учета и контроля расхода электроэнергии в электроснабжении часто применяются специализированные программные решения, такие как системы автоматического учета и мониторинга энергресурсов, системы удаленного мониторинга и управления электросчетчиками. |
| 43 | Какие технологии применяются для мониторинга и контроля качества электроснабжения в электроснабжении? | Для мониторинга и контроля качества электроснабжения в электроснабжении применяются различные технологии, включая системы мониторинга электрических параметров, автоматические регуляторы напряжения, компьютерные программы для анализа данных и обнаружения неисправностей в сетях электропитания. |
| 44 | Какие модели и методы прогнозирования рынка энергоресурсов используются в электроснабжении? | В электроснабжении для прогнозирования рынка энергоресурсов часто используются модели и методы статистического анализа, эконометрические модели, а также прогнозирование на основе машинного обучения, включая нейронные сети и алгоритмы временных рядов. Эти подходы позволяют прогнозировать спрос и предложение электричества, анализировать факторы, влияющие на цены и принимать более обоснованные стратегические решения в энергетической сфере. |
| 45 | Какие информационные системы применяются для управления и контроля работы систем электроснабжения? | Для управления и контроля работы систем электроснабжения применяются специализированные информационные системы, такие как СДУ (системы диспетчеризации и диспетчерского управления) и SCADA-системы (системы сбора, контроля и анализа данных), которые обеспечивают мониторинг, анализ и управление работой энергосистемы в режиме реального времени. |

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»

1. Какие из перечисленных технологий являются адаптивными?

a) Интернет

b) Искусственный интеллект

c) Компьютерные игры

2. Что такое адаптивные информационные и коммуникационные технологии?

a) Технологии, способствующие адаптации пользователей к информационной среде

b) Технологии, позволяющие адаптировать информационные системы к требованиям пользователя

c) Технологии, позволяющие использовать информацию в коммуникационных целях

3. Какие из перечисленных примеров относятся к адаптивным информационным технологиям?

a) Голосовое управление мобильным устройством

b) Распознавание лица для авторизации в системе

c) Использование социальных сетей для рекламы товаров

4. Что такое интерактивные технологии?

a) Технологии, позволяющие пользователям взаимодействовать с информацией или системой

b) Технологии, обеспечивающие доступность информации для пользователей с ограниченными возможностями

c) Технологии, способствующие адаптации пользователей к информационной среде

5. Какие из перечисленных примеров являются интерактивными технологиями?

a) Сенсорный экран

b) Виртуальная реальность

c) Операционная система Windows

6. Что такое облачные технологии?

a) Технологии, обеспечивающие защиту информации при ее передаче по сети

b) Технологии, позволяющие изменять внешний вид графического интерфейса пользователя

c) Технологии, позволяющие обмениваться информацией через облачное хранилище

7. Какие из перечисленных примеров относятся к облачным технологиям?

a) Google Диск

b) Microsoft Word

c) Adobe Photoshop

8. Что такое виртуальная реальность?

a) Технология, позволяющая передавать информацию через виртуальные сети

b) Технология, имитирующая ситуации и окружение, заменяя реальный мир

c) Технология, позволяющая адаптировать информационную систему к требованиям пользователя

9. Какие из перечисленных примеров являются применением виртуальной реальности?

a) Обучение пилотов на специальных симуляторах

b) Игра в компьютерную игру через сеть

c) Передача голограмм через интернет

10. Что такое системы машинного обучения?

a) Системы, обеспечивающие защиту информации от несанкционированного доступа

b) Системы, обеспечивающие поиск и обмен информацией в различных сетях

c) Системы, способные самостоятельно изучать и адаптироваться к изменениям

11. Какие из перечисленных примеров являются системами машинного обучения?

a) Антивирусная программа

b) Голосовой ассистент Siri

c) Программа обработки текстов

12. Что такое системы компьютерного зрения?

a) Системы, обеспечивающие защиту информации от несанкционированного доступа

b) Системы, позволяющие компьютеру обрабатывать и анализировать изображения

c) Системы, способные самостоятельно изучать и адаптироваться к изменениям

13. Какие из перечисленных примеров являются системами компьютерного зрения?

a) Система контроля доступа по отпечаткам пальцев

b) Программа для создания и редактирования графики

c) Распознавание номеров автомобилей на камерах видеонаблюдения

14. Что такое технологии распознавания речи?

a) Технологии, способствующие адаптации пользователей к информационной среде

b) Технологии, позволяющие анализировать и интерпретировать звуковые сигналы речи

c) Технологии, позволяющие обмениваться информацией через облачное хранилище

15. Какие из перечисленных примеров являются технологиями распознавания речи?

a) Голосовой ассистент Alexa

b) Платформа для онлайн-покупок

c) Почтовый клиент для отправки и получения электронной почты

16. Что такое технологии умного дома?

a) Технологии, позволяющие обмениваться информацией через облачное хранилище

b) Технологии, позволяющие анализировать и интерпретировать звуковые сигналы речи

c) Технологии, позволяющие автоматизировать управление различными устройствами в доме

17. Какие из перечисленных примеров являются технологиями умного дома?

a) Мобильный банкинг

b) Умные термостаты

c) Социальные сети для общения с соседями

18. Что такое технологии интернета вещей?

a) Технологии, позволяющие устройствам обмениваться информацией через интернет

b) Технологии, позволяющие обмениваться информацией через облачное хранилище

c) Технологии, позволяющие анализировать и интерпретировать звуковые сигналы речи

19. Какие из перечисленных примеров являются технологиями интернета вещей?

a) Программа для редактирования видео

b) Браузер для работы в интернете

c) Умные часы

20. Что такое технологии дополненной реальности?

a) Технологии, позволяющие анализировать и интерпретировать звуковые сигналы речи

b) Технологии, объединяющие реальный мир и виртуальные объекты

c) Технологии, позволяющие обмениваться информацией через облачное хранилище

21. Какие из перечисленных примеров являются технологиями дополненной реальности?

a) Приложение для добавления эффектов к фотографиям

b) Программа для создания и редактирования музыки

c) Беспроводные наушники со шумоподавлением

22. Какой из перечисленных принципов относится к адаптивным технологиям?

a) Принцип доступности

b) Принцип безопасности

c) Принцип эффективности

23. Какой из перечисленных принципов относится к адаптивным технологиям?

a) Принцип экономичности

b) Принцип универсальности

c) Принцип надежности

24. Какой из перечисленных принципов относится к адаптивным технологиям?

a) Принцип интероперабельности

b) Принцип конфиденциальности

c) Принцип простоты использования

25. Что такое доступность информации?

a) Свойство информации, позволяющее ее получать и использовать пользователю

b) Способность информации быть доступной из различных программных и аппаратных сред

c) Свойство информации, обеспечивающее ее целостность и сохранность

26. Что такое защищенность информации?

a) Способность информации быть доступной из различных программных и аппаратных сред

b) Свойство информации, обеспечивающее ее целостность и сохранность

c) Свойство информации, позволяющее ее получать и использовать пользователю

27. Что такое эффективность?

a) Свойство информации, позволяющее ее получать и использовать пользователю

b) Способность информации быть доступной из различных программных и аппаратных сред

c) Свойство технологий обеспечивать высокую производительность и результативность

28. Что такое простота использования?

a) Свойство технологий обеспечивать удобство использования для пользователя

b) Способность информации быть доступной из различных программных и аппаратных сред

c) Свойство информации, обеспечивающее ее целостность и сохранность

29. Что такое интероперабельность?

a) Свойство информации, позволяющее ее получать и использовать пользователю

b) Свойство технологий обеспечивать высокую производительность и результативность

c) Способность информации быть доступной из различных программных и аппаратных сред

30. Что такое конфиденциальность?

a) Способность информации быть доступной из различных программных и аппаратных сред

b) Свойство информации, обеспечивающее ее целостность и сохранность

c) Свойство информации, позволяющее ее получать и использовать пользователю

- Какие данные необходимы для прогнозирования нагрузки в электроснабжении?

- Какие преимущества предоставляет прогнозирование нагрузки в электроснабжении?

- Какие методы использования возобновляемых источников энергии применяются в электроснабжении?

- Какие данные используются при использовании возобновляемых источников энергии в электроснабжении?

- Какие преимущества предоставляет использование возобновляемых источников энергии в электроснабжении?

- Какие технологии применяются для снижения энергопотребления в электроснабжении?

- Какие данные необходимы для снижения энергопотребления в электроснабжении?

- Какие преимущества предоставляет снижение энергопотребления в электроснабжении?

- Какие методы и технологии применяются для управления энергопотреблением в электроснабжении?

- Какие данные используются для управления энергопотреблением в электроснабжении?

- Какие преимущества предоставляет управление энергопотреблением в электроснабжении?

- Какие методы прогнозирования цен на электроэнергию используются в электроснабжении?

- Какие данные необходимы для прогнозирования цен на электроэнергию в электроснабжении?

- Какие преимущества предоставляет прогнозирование цен на электроэнергию в электроснабжении?

- Какие системы контроля и диспетчеризации электросетей применяются в электроснабжении?

- Какие данные собираются и обрабатываются в системах контроля и диспетчеризации электросетей?

- Какие преимущества предоставляют системы контроля и диспетчеризации электросетей в электроснабжении?

- Какие методы и технологии применяются для защиты информации в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях?

- Какие данные подлежат защите в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях?

- Какие преимущества предоставляет защита информации в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях?

- Какие методы используются для определения энергетической эффективности в электроснабжении?

- Какие данные необходимы для определения энергетической эффективности в электроснабжении?

- Какие преимущества предоставляет определение энергетической эффективности в электроснабжении?

- Какие системы обработки информации используются в электроснабжении?

- Какие задачи решаются с помощью систем обработки информации в электроснабжении?

- Какие инструменты предоставляют системы обработки информации в электроснабжении?

- Какие преимущества предоставляют системы обработки информации в электроснабжении?

- Какие модели и методы машинного обучения применяются в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях для электроснабжения?

- Какие данные используются при применении моделей и методов машинного обучения в электроснабжении?

- Какие методы и технологии используются для диагностирования и предотвращения аварий и отказов в электроэнергетических сетях с использованием адаптивных информационных и коммуникационных технологий?

- Какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии применяются для энергоэффективности и улучшения потребления электроэнергии в зданиях и промышленных объектах?

- Какие особенности и требования присутствуют при использовании адаптивных информационных и коммуникационных технологий в электроснабжении?

- Что такое система управления энергоснабжением и какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии применяются для ее реализации?

- Какие возможности предоставляют адаптивные информационные и коммуникационные технологии для оптимизации работы энергоснабжающих предприятий?

- Что такое умный счетчик и какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии используются для его функционирования?

- Какие интеллектуальные системы и алгоритмы используются в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях для анализа и прогнозирования спроса на электроэнергию?

- Какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии применяются для обеспечения энергетической безопасности и защиты от кибератак в электроснабжении?

- Какие методы и модели прогнозирования рынка энергоресурсов используются с применением адаптивных информационных и коммуникационных технологий?

- Какие возможности предоставляют адаптивные информационные и коммуникационные технологии для управления энергопотреблением в режиме реального времени?

- Какие методы и технологии мониторинга и контроля качества электроснабжения используются с применением адаптивных информационных и коммуникационных технологий?

- Какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии используются для управления расхождениями между спросом и предложением электроэнергии в электроснабжении?

- Какие системы и технологии сбора и анализа данных применяются с использованием адаптивных информационных и коммуникационных технологий в электроснабжении?

- Какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии используются для эффективного планирования и управления загрузкой электроэнергетических сетей?

- Какую выгоду получает потребитель от использования адаптивных информационных и коммуникационных технологий в электроснабжении?

- Какие возможности предоставляют адаптивные информационные и коммуникационные технологии для развития смарт-грид систем в электроснабжении?

| № п\п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какие данные необходимы для прогнозирования нагрузки в электроснабжении? | Для прогнозирования нагрузки в электроснабжении необходимы различные данные, включая исторические данные о потреблении электроэнергии, погодные данные (температура, влажность), данные о событиях и особенностях системы электроснабжения (технические работы, плановое обслуживание), а также экономические данные (рабочие дни, праздники). Эти данные используются для анализа и прогнозирования спроса на электроэнергию, позволяя энергетическим компаниям эффективно планировать ресурсы и поддерживать сбалансированное электроснабжение. |
| 2 | Какие преимущества предоставляет прогнозирование нагрузки в электроснабжении? | Прогнозирование нагрузки в электроснабжении позволяет оптимизировать использование ресурсов и планировать производственные процессы с учетом предполагаемого потребления электроэнергии. Это также помогает предотвращать перегрузки и сбои в сети, повышая надежность и эффективность работы системы электроснабжения. |
| 3 | Какие методы использования возобновляемых источников энергии применяются в электроснабжении? | В электроснабжении активно применяются методы использования возобновляемых источников энергии, такие как солнечная энергия через установку солнечных панелей, ветровая энергия через установку ветряных турбин, гидроэнергетика с использованием энергии потоков и плотин, а также геотермальная энергия, получаемая из земли или горячих источников. Это позволяет диверсифицировать энергетическую систему, снизить зависимость от ископаемых ресурсов и сократить негативное воздействие на окружающую среду. |
| 4 | Какие данные используются при использовании возобновляемых источников энергии в электроснабжении? | При использовании возобновляемых источников энергии в электроснабжении используются данные о ресурсно-энергетическом потенциале, такие как солнечная и ветровая активность, гидрологические условия и географические особенности. Также учитываются данные о погодных условиях, временных колебаниях в производстве энергии и потребительских паттернах, чтобы оптимизировать прогнозирование, планирование и управление энергосистемой. |
| 5 | Какие преимущества предоставляет использование возобновляемых источников энергии в электроснабжении? | Использование возобновляемых источников энергии в электроснабжении обеспечивает устойчивое и экологически чистое производство электроэнергии, снижая выбросы вредных веществ и углеродного следа. Это также способствует диверсификации энергетической системы и снижению зависимости от ограниченных запасов ископаемых источников энергии. |
| 6 | Какие технологии применяются для снижения энергопотребления в электроснабжении? | В электроснабжении применяются различные технологии для снижения энергопотребления, такие как установка энергоэффективного оборудования, использование LED-освещения, внедрение системы управления энергией, применение теплоизоляции в зданиях и применение схемы "умный дом", которая позволяет оптимизировать использование энергии в бытовых условиях. Это позволяет снизить энергозатраты, сократить расходы и улучшить экологическую эффективность системы электроснабжения. |
| 7 | Какие данные необходимы для снижения энергопотребления в электроснабжении? | Для снижения энергопотребления в электроснабжении необходимы данные о потреблении электроэнергии, как по общей сумме, так и по отдельным потребителям, а также данные о режимах работы оборудования, погодных условиях, температуре помещений и других факторах, влияющих на энергозатраты. Эти данные позволяют анализировать энергопотребление, выявлять энергоэффективные меры, оптимизировать использование энергии и принимать меры по сокращению потребления. |
| 8 | Какие преимущества предоставляет снижение энергопотребления в электроснабжении? | Снижение энергопотребления в электроснабжении имеет несколько преимуществ: оно способствует сокращению затрат на электроэнергию и повышению экономической эффективности, а также снижает негативное воздействие на окружающую среду, уменьшая выбросы парниковых газов и потребление природных ресурсов. Кроме того, снижение энергопотребления повышает устойчивость энергосистемы и сокращает риски возникновения перегрузок и отключений. |
| 9 | Какие методы и технологии применяются для управления энергопотреблением в электроснабжении? | Для управления энергопотреблением в электроснабжении применяются различные методы и технологии, включая автоматизированные системы управления энергией, которые позволяют мониторить, анализировать и оптимизировать энергопотребление, а также предсказывать будущие нагрузки. Другие методы включают энергосберегающие алгоритмы, установку счетчиков и датчиков сбора данных, а также внедрение энергоэффективного оборудования и систем контроля и управления энергопотреблением. Эти методы и технологии помогают оптимизировать использование энергии, снизить затраты и повысить энергоэффективность системы электроснабжения. |
| 10 | Какие данные используются для управления энергопотреблением в электроснабжении? | Для управления энергопотреблением в электроснабжении используются различные данные, включая информацию о текущей и исторической нагрузке, данные о прогнозе энергопотребления, информацию о состоянии и производительности оборудования, а также данные о погодных условиях, времени суток и даже социально-экономической активности, чтобы более точно прогнозировать и оптимизировать энергопотребление. Эти данные позволяют управлять энергосистемой более эффективно, принимать обоснованные решения и реагировать на колебания спроса на электроэнергию. |
| 11 | Какие преимущества предоставляет управление энергопотреблением в электроснабжении? | Управление энергопотреблением в электроснабжении предоставляет ряд преимуществ, таких как сокращение расходов на энергию, повышение энергоэффективности, более эффективное использование ресурсов и снижение нагрузки на энергетическую систему. Кроме того, управление энергопотреблением также позволяет улучшить устойчивость энергосистемы, снизить риски перегрузок и отключений, а также сократить негативное воздействие на окружающую среду, снижая выбросы парниковых газов и потребление природных ресурсов. |
| 12 | Какие методы прогнозирования цен на электроэнергию используются в электроснабжении? | В электроснабжении используются различные методы прогнозирования цен на электроэнергию, включая аналитическое моделирование, статистические анализы и машинное обучение. Эти методы позволяют учитывать различные факторы, такие как спрос, предложение, погодные условия, стоимость топлива и другие параметры для предсказания будущих цен на электроэнергию. Они помогают энергетическим компаниям и потребителями прогнозировать и планировать затраты на энергию, принимать обоснованные решения и улучшать управление энергетическими ресурсами. |
| 13 | Какие данные необходимы для прогнозирования цен на электроэнергию в электроснабжении? | Для прогнозирования цен на электроэнергию в электроснабжении необходимы данные о текущем спросе и предложении электроэнергии, а также о факторах, влияющих на ценовую динамику, таких как ставки прогнозируемого спроса, стоимость топлива, изменения в законодательстве и регуляторных нормах, экономические и погодные условия. Эти данные позволяют разработать прогностические модели и аналитические методы для определения будущих цен на электроэнергию и помогают принимать информированные решения с точки зрения планирования и управления энергетическими ресурсами. |
| 14 | Какие преимущества предоставляет прогнозирование цен на электроэнергию в электроснабжении? | Прогнозирование цен на электроэнергию в электроснабжении предоставляет несколько преимуществ, таких как возможность планирования бюджета и затрат на энергию, прогнозирование будущих расходов для энергетических компаний и потребителей. Кроме того, это позволяет управлять рисками, связанными с ценовыми колебаниями, а также оптимизировать использование энергии, развивать эффективность и ресурсные стратегии, что приводит к экономической выгоде и улучшению энергетической устойчивости. |
| 15 | Какие системы контроля и диспетчеризации электросетей применяются в электроснабжении? | В электроснабжении применяются различные системы контроля и диспетчеризации электросетей, такие как системы SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), EMS (Energy Management System) и DMS (Distribution Management System). Эти системы позволяют оперативно мониторить и управлять работой электросетей, контролировать нагрузку и качество электроэнергии, а также предсказывать и предотвращать возможные сбои или перегрузки, обеспечивая надежность и эффективность работы системы электроснабжения. |
| 16 | Какие данные собираются и обрабатываются в системах контроля и диспетчеризации электросетей? | В системах контроля и диспетчеризации электросетей собираются и обрабатываются различные данные, включая информацию о расходе и нагрузке электроэнергии, состоянии и производительности оборудования, параметрах качества энергии, а также данные о погодных условиях и планах потребления электроэнергии. Эти данные помогают операторам системы контролировать и управлять работой электросетей, принимать обоснованные решения, предсказывать и предотвращать возможные сбои или перегрузки, а также оптимизировать процессы производства и распределения электроэнергии для обеспечения надежности и эффективности системы электроснабжения. |
| 17 | Какие преимущества предоставляют системы контроля и диспетчеризации электросетей в электроснабжении? | Системы контроля и диспетчеризации электросетей предоставляют несколько преимуществ, таких как оперативный мониторинг и управление работой электросетей, возможность реагировать на изменения в реальном времени и предотвращать сбои или перегрузки. Кроме того, эти системы позволяют оптимизировать использование ресурсов, улучшить энергоэффективность, снизить потери электроэнергии и улучшить надежность системы электроснабжения, что способствует более эффективной и устойчивой работе энергетической инфраструктуры. |
| 18 | Какие методы и технологии применяются для защиты информации в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях? | Для защиты информации в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях применяются различные методы и технологии, такие как шифрование данных, аутентификация и авторизация пользователей, использование фаерволлов и систем обнаружения вторжений, резервное копирование и восстановление данных, а также применение механизмов контроля доступа и многоуровневой защиты. Эти методы и технологии помогают обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность информации, а также защитить информационные системы от угроз и атак сетевой безопасности. |
| 19 | Какие данные подлежат защите в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях? | В адаптивных информационных и коммуникационных технологиях подлежат защите различные данные, включая персональные и конфиденциальные информации, бизнес-данные, финансовую информацию, интеллектуальную собственность, а также данные, связанные с операционной деятельностью и критическими системами. Защита данных включает в себя обеспечение их конфиденциальности, целостности и доступности, а также применение мер для предотвращения несанкционированного доступа, утечек информации или вредоносных атак сетевой безопасности. |
| 20 | Какие преимущества предоставляет защита информации в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях? | Защита информации в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях предоставляет несколько преимуществ, таких как обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных, предотвращение несанкционированного доступа и вредоносных атак, а также обеспечение целостности и доступности информации. Это способствует снижению рисков утечек информации, повышению доверия клиентов и партнеров, соблюдению требований законодательства о защите данных, а также сохранению репутации и бизнес-континуитета организации. |
| 21 | Какие методы используются для определения энергетической эффективности в электроснабжении? | Для определения энергетической эффективности в электроснабжении используются различные методы, включая аудит энергопотребления, проведение энергетических расчетов, использование ключевых показателей производительности и мониторинг энергетических систем. Эти методы позволяют оценить энергетическую эффективность, выявить возможности для снижения потребления энергии, выявить потенциал для внедрения энергоэффективных технологий и разработать планы для улучшения энергетической эффективности в системе электроснабжения. |
| 22 | Какие данные необходимы для определения энергетической эффективности в электроснабжении? | Для определения энергетической эффективности в электроснабжении необходимы данные о потреблении электроэнергии, как общее потребление, так и по отдельным потребителям или зонам, а также данные об энергетических характеристиках используемых систем и оборудования. Дополнительные данные могут включать информацию о погодных условиях, времени эксплуатации, эффективности работы систем и другие факторы влияющие на энергопотребление. Эти данные позволяют проводить анализ, расчеты и оценку энергетической эффективности, а также определять меры для ее улучшения и оптимизации системы электроснабжения. |
| 23 | Какие преимущества предоставляет определение энергетической эффективности в электроснабжении? | Определение энергетической эффективности в электроснабжении предоставляет несколько преимуществ, таких как выявление и анализ потенциала по снижению потребления энергии, оптимизация энергетических систем и процессов, сокращение затрат на энергию и повышение эффективности использования ресурсов. Кроме того, определение энергетической эффективности способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду, улучшению устойчивости энергетической системы и снижению зависимости от ограниченных запасов ископаемых источников энергии. |
| 24 | Какие системы обработки информации используются в электроснабжении? | В электроснабжении используются различные системы обработки информации, такие как системы учета и управления показателями потребления электроэнергии (СУУПЭ), системы автоматизированного управления энергосетями (САУЭС), системы распределения и мониторинга энергии, а также системы прогнозирования и планирования нагрузки. Эти системы позволяют собирать, обрабатывать и анализировать данные о потреблении и производстве электроэнергии, а также принимать необходимые операционные и управленческие решения для эффективного функционирования системы электроснабжения. |
| 25 | Какие задачи решаются с помощью систем обработки информации в электроснабжении? | Системы обработки информации в электроснабжении решают ряд задач, таких как учет и анализ потребления электроэнергии, мониторинг и управление работы энергосетей, прогнозирование и планирование нагрузки, а также обеспечение надежности и безопасности системы электроснабжения. Они помогают энергетическим компаниям и операторам системы эффективно управлять энергетическими ресурсами, принимать обоснованные решения и обеспечивать бесперебойную поставку электроэнергии потребителям. |
| 26 | Какие инструменты предоставляют системы обработки информации в электроснабжении? | Системы обработки информации в электроснабжении предоставляют различные инструменты, такие как системы автоматизированного учета и мониторинга энергопотребления, системы распределения и управления электроэнергией, программные комплексы для прогнозирования и анализа нагрузки, а также специализированные платформы и интерфейсы для управления энергетическими системами. Эти инструменты обеспечивают сбор, обработку и анализ данных, а также предоставляют удобный интерфейс для операторов и пользователей систем электроснабжения, что помогает эффективно управлять, мониторить и оптимизировать работу системы электроснабжения. |
| 27 | Какие преимущества предоставляют системы обработки информации в электроснабжении? | Системы обработки информации в электроснабжении предоставляют несколько преимуществ, таких как автоматизация и оптимизация процессов учета и мониторинга потребления электроэнергии, повышение эффективности и надежности работы системы электроснабжения, быстрое обнаружение и решение проблем, а также возможность прогнозирования и планирования нагрузки. Кроме того, эти системы обеспечивают централизованное управление и контроль над энергетической инфраструктурой, улучшают мониторинг энергоресурсов и помогают снизить затраты на электроэнергию. |
| 28 | Какие модели и методы машинного обучения применяются в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях для электроснабжения? | В адаптивных информационных и коммуникационных технологиях для электроснабжения применяются различные модели и методы машинного обучения, такие как нейронные сети, решающие деревья, алгоритмы кластеризации и регрессии, а также методы глубокого обучения. Они используются для анализа данных о потреблении, погодных условиях, нагрузке и прогнозирования электроэнергии, что позволяет эффективно управлять энергетическими ресурсами, снижать затраты и повышать энергоэффективность системы электроснабжения. |
| 29 | Какие данные используются при применении моделей и методов машинного обучения в электроснабжении? | При применении моделей и методов машинного обучения в электроснабжении используются различные данные, включая информацию о потреблении электроэнергии, погодных условиях, параметрах энергетической системы, временных рядах, а также данные о нагрузке и производстве электроэнергии. Эти данные позволяют обучать модели, анализировать тенденции и закономерности, предсказывать будущее потребление и принимать обоснованные решения для оптимизации и управления энергосистемой. |
| 30 | Какие методы и технологии используются для диагностирования и предотвращения аварий и отказов в электроэнергетических сетях с использованием адаптивных информационных и коммуникационных технологий? | Для диагностирования и предотвращения аварий и отказов в электроэнергетических сетях с использованием адаптивных информационных и коммуникационных технологий применяются методы и технологии, такие как системы мониторинга и диагностики состояния оборудования, методы прогнозирования надежности сетей, анализ больших данных для выявления аномалий, интеллектуальные системы автоматического контроля и предупреждения. Эти методы и технологии позволяют оперативно выявлять потенциальные проблемы, принимать меры для их предотвращения, а также повышать надежность и безопасность электроэнергетических систем. |
| 31 | Какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии применяются для энергоэффективности и улучшения потребления электроэнергии в зданиях и промышленных объектах? | Для энергоэффективности и улучшения потребления электроэнергии в зданиях и промышленных объектах применяются различные адаптивные информационные и коммуникационные технологии, такие как системы управления освещением и климатическими условиями, автоматизация и мониторинг энергопотребления, смарт-сети и счетчики, IoT-решения, дистанционное управление и облачные платформы. Эти технологии позволяют оптимизировать энергопотребление, управлять энергетическими системами, анализировать данные о потреблении и предпринимать меры для интеллектуального и эффективного использования энергии. |
| 32 | Какие особенности и требования присутствуют при использовании адаптивных информационных и коммуникационных технологий в электроснабжении? | При использовании адаптивных информационных и коммуникационных технологий в электроснабжении присутствуют особенности и требования, такие как высокая надежность и доступность системы, защита информации и конфиденциальности данных, интероперабельность между различными системами и устройствами, а также гибкость и масштабируемость для адаптации к различным условиям и изменениям в энергетической инфраструктуре. Кроме того, требуется обеспечение соответствия соответствующим нормативным и стандартным требованиям, учет экологических аспектов и энергетическую эффективность, а также участие и сотрудничество различных заинтересованных сторон для успешной реализации и внедрения адаптивных технологий в электроснабжении. |
| 33 | Что такое система управления энергоснабжением и какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии применяются для ее реализации? | Система управления энергоснабжением представляет собой комплекс методов, процессов и технологий, направленных на эффективное управление и контроль за производством, передачей и потреблением энергии. Для реализации такой системы применяются адаптивные информационные и коммуникационные технологии, включая системы мониторинга и учета энергии, автоматизированные системы управления энергосетями, смарт-сети и счетчики, интернет вещей (IoT) для удаленного мониторинга и управления, аналитика данных и прогнозирование нагрузок. Эти технологии позволяют оптимизировать использование энергии, управлять распределением нагрузки, обеспечивать надежность и эффективность энергоснабжения. |
| 34 | Какие возможности предоставляют адаптивные информационные и коммуникационные технологии для оптимизации работы энергоснабжающих предприятий? | Адаптивные информационные и коммуникационные технологии предоставляют энергоснабжающим предприятиям ряд возможностей для оптимизации и улучшения своей работы. Они позволяют эффективно мониторить и управлять энергопотреблением, прогнозировать и планировать нагрузку, автоматизировать процессы, использовать аналитические инструменты для выявления энергетических неэффективностей и предпринимать меры для их устранения. Такие технологии также способствуют повышению энергоэффективности, снижению затрат на энергию, сокращению негативного воздействия на окружающую среду и улучшению устойчивости энергоснабжающих предприятий. |
| 35 | Что такое умный счетчик и какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии используются для его функционирования? | Умный счетчик - это электронное устройство, используемое для измерения потребления электроэнергии и передачи данных о потреблении. Для его функционирования применяются адаптивные информационные и коммуникационные технологии, такие как интернет вещей (IoT), беспроводные сети связи (например, Wi-Fi, Zigbee), облачные вычисления и специализированные программные приложения. Эти технологии позволяют собирать данные о потреблении электроэнергии в реальном времени, передавать их удаленно, а также обеспечивать взаимодействие умных счетчиков с другими системами управления и мониторинга, что способствует эффективному учету и управлению энергопотреблением. |
| 36 | Какие интеллектуальные системы и алгоритмы используются в адаптивных информационных и коммуникационных технологиях для анализа и прогнозирования спроса на электроэнергию? | В адаптивных информационных и коммуникационных технологиях используются различные интеллектуальные системы и алгоритмы для анализа и прогнозирования спроса на электроэнергию. К ним относятся нейронные сети, генетические алгоритмы, методы кластеризации, временные ряды и экспертные системы, которые позволяют анализировать и интерпретировать сложные данные о паттернах потребления энергии, а также прогнозировать будущие потребительские тренды и нагрузки. Эти интеллектуальные системы и алгоритмы способствуют оптимизации операций и планирования в электроснабжении, а также повышению эффективности использования электроэнергии. |
| 37 | Какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии применяются для обеспечения энергетической безопасности и защиты от кибератак в электроснабжении? | Для обеспечения энергетической безопасности и защиты от кибератак в электроснабжении применяются различные адаптивные информационные и коммуникационные технологии, такие как системы обнаружения и предотвращения вторжения, шифрование данных, аутентификация и авторизация пользователей, контроль доступа и правила безопасности, мониторинг и анализ сетевой безопасности. Кроме того, используются системы резервного копирования данных и восстановления после сбоев, а также облачные платформы для безопасного хранения и обработки информации. Все эти технологии способствуют обеспечению целостности, доступности и конфиденциальности данных, а также защите энергетической инфраструктуры от угроз кибербезопасности. |
| 38 | Какие методы и модели прогнозирования рынка энергоресурсов используются с применением адаптивных информационных и коммуникационных технологий? | С применением адаптивных информационных и коммуникационных технологий используются различные методы и модели прогнозирования рынка энергоресурсов, такие как временные ряды, анализ данных и машинное обучение. Эти методы позволяют анализировать исторические данные о ценах на энергоресурсы, факторах предложения и спроса, а также использовать современные алгоритмы прогнозирования для предсказания будущих изменений на рынке. Это помогает участникам энергетического рынка принимать обоснованные решения, планировать и оптимизировать свою деятельность, а также реагировать на изменения рыночной ситуации. |
| 39 | Какие возможности предоставляют адаптивные информационные и коммуникационные технологии для управления энергопотреблением в режиме реального времени? | Адаптивные информационные и коммуникационные технологии предоставляют возможности для управления энергопотреблением в режиме реального времени, включая мониторинг и анализ данных о потреблении, предупреждение о высоких показателях потребления, дистанционное управление энергетическими системами и устройствами, а также взаимодействие с потребителями через смарт-устройства и приложения. Это позволяет управлять нагрузкой, оптимизировать энергопотребление, реагировать на изменения в энергосистеме и принимать меры для повышения энергоэффективности в режиме реального времени. |
| 40 | Какие методы и технологии мониторинга и контроля качества электроснабжения используются с применением адаптивных информационных и коммуникационных технологий? | С применением адаптивных информационных и коммуникационных технологий используются различные методы и технологии мониторинга и контроля качества электроснабжения, такие как системы сбора данных о параметрах электрической сети, устройства для измерения и анализа показателей качества электроэнергии (например, напряжение, гармоники, перерывы), а также алгоритмы для анализа и интерпретации данных. Эти методы и технологии позволяют операторам энергосистемы мониторить и контролировать качество электроснабжения, выявлять и анализировать аномалии, а также принимать меры для устранения проблем и обеспечения надежности и стабильности электроснабжения. |
| 41 | Какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии используются для управления расхождениями между спросом и предложением электроэнергии в электроснабжении? | Для управления расхождениями между спросом и предложением электроэнергии в электроснабжении применяются адаптивные информационные и коммуникационные технологии, такие как смарт-сети и системы управления нагрузкой, дистанционное управление энергетическими системами, аналитика данных и прогнозирование нагрузки, а также механизмы временного хранения энергии (например, аккумуляторные батареи или системы хранения энергии из возобновляемых источников). Эти технологии позволяют сгладить расхождения между спросом и предложением, управлять возобновляемой энергией, оптимизировать использование ресурсов и обеспечивать баланс между энергией, произведенной и потребленной в системе электроснабжения. |
| 42 | Какие системы и технологии сбора и анализа данных применяются с использованием адаптивных информационных и коммуникационных технологий в электроснабжении? | С использованием адаптивных информационных и коммуникационных технологий в электроснабжении применяются системы и технологии сбора и анализа данных, такие как автоматизированные системы учета энергопотребления, счетчики с возможностью удаленного мониторинга и управления, системы дистанционного сбора данных, IoT-устройства. Эти системы и технологии позволяют собирать данные о потреблении электроэнергии, прогнозировать нагрузку, анализировать энергетические показатели и идентифицировать пути для оптимизации энергопотребления, что способствует более эффективному контролю и управлению системой электроснабжения. |
| 43 | Какие адаптивные информационные и коммуникационные технологии используются для эффективного планирования и управления загрузкой электроэнергетических сетей? | Для эффективного планирования и управления загрузкой электроэнергетических сетей применяются адаптивные информационные и коммуникационные технологии, такие как системы прогнозирования нагрузки, управление нагрузкой, автоматизированные системы управления энергопотреблением, сети связи и связанные с ними алгоритмы. Эти технологии позволяют оптимизировать распределение нагрузки, предсказывать потребление электроэнергии, управлять производительностью энергосистемы, что способствует более эффективному использованию ресурсов и обеспечивает баланс между спросом и предложением в электроснабжении. |
| 44 | Какую выгоду получает потребитель от использования адаптивных информационных и коммуникационных технологий в электроснабжении? | Потребитель получает ряд выгод от использования адаптивных информационных и коммуникационных технологий в электроснабжении, таких как увеличение контроля и прозрачности над энергопотреблением, возможность мониторинга и оптимизации расходов на электроэнергию, гибкость и подстраивание потребления под тарифные временные зоны. Эти технологии также способствуют повышению энергоэффективности, улучшают качество обслуживания, снижают затраты на энергию и позволяют потребителям активнее участвовать в устойчивом и сознательном использовании энергоресурсов. |
| 45 | Какие возможности предоставляют адаптивные информационные и коммуникационные технологии для развития смарт-грид систем в электроснабжении? | Адаптивные информационные и коммуникационные технологии предоставляют ряд возможностей для развития смарт-грид систем в электроснабжении. Они позволяют собирать реальные данные о потреблении электроэнергии, мониторить работу сети, оптимизировать распределение нагрузки и прогнозировать потребление. Кроме того, эти технологии обеспечивают двустороннюю коммуникацию между потребителями и системой электроснабжения, повышая энергоэффективность, надежность и гибкость в управлении энергосетями, интегрируют возобновляемые источники энергии, а также поддерживают внедрение электромобильности и энергетического хранения для более устойчивого энергопотребления. |

Дисциплина «Ремонт и наладка устройств электроснабжения»

- Выберите один вариант ответа. В результате механического износа изменяется:

А) первоначальная форма или ухудшается качество отдельных деталей электрических машин;

Б) форма, размеры и масса технического объекта;

В) качество изоляционных материалов;

Г) дальнейшая эксплуатация оборудования в результате создания более совершенного электрооборудования аналогичного назначения.

- Выберите один вариант ответа. Децентрализованная система ППР характеризуется:

А) несколькими ремонтными службами, специализированными по видам работ или электрооборудования;

Б) отсутствием специализированных ремонтных служб;

В) тем, что в структуре предприятия имеются как электроремонтные мастерские и бригады, выполняющие небольшие по объему и сложности ремонтные работы, так и специализированные ремонтные службы, осуществляющие сложные и большие по объему работы;

Г) специализированные ремонтные службы, осуществляющие сложные и большие по объему работы.

- Выберите один вариант ответа.: Сколько основных систем организации ППР:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) более 5.

- Выберите один вариант ответа. Начальник ЭЧ:

А) несет ответственность за выполнение финансовых и производственных заданий;

Б) занимается организацией капитального ремонта и строительства;

В) осуществляет оперативное управление технологическими процессами электроснабжения и производством ППР;

Г) подчиняется главному инженеру и руководит инженерами отдела.

- Выберите один вариант ответа. Ремонтно-ревизионные участки предназначены:

А) для ремонта трансформаторов и электрических машин, изготовления нестандартного оборудования для ремонта;

Б) для выполнения капитального и текущего ремонтов;

В) для решения задач связанных с внедрением научных достижений в хозяйстве и энергетики железных дорог;

Г) для эксплуатации устройств электроснабжения нетяговых потребителей.

- Выберите один вариант ответа. Ремонт оборудования - это:

А) самостоятельная операция ТО, при которой проверяют состояние оборудования, дефекты, нарушения ПТБ;

Б) восстановление его исправности или работоспособности и обеспечение нормативного ресурса;

В) операция, которая производится, с целью выявления скрытых дефектов и контроля за эксплуатационной надежностью и безопасностью обслуживания;

Г) трехкратное включение и отключение собранного оборудования.

- Выберите один вариант ответа. Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным:

А) не реже 1 раза в 2 года;

Б) не реже 1 раза в 3 года;

В) не реже 1 раза в 4 года;

Г) не проверяют.

- Выберите один вариант ответа. Все работы в электроустановках трансформаторных и тяговых подстанциях, постов секционирования в отношении мер безопасности разделены на выполняемые:

А) со снятием напряжения;

Б) без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением;

В) без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них;

Г) все выше перечисленное.

- Выберите один вариант ответа. При передачи наряда-допуска по телефону, радио он вписывается:

А) в 1 экземпляре;

Б) в 2 экземплярах;

В) в 3 экземплярах;

Г) выдается устно.

- Выберите один вариант ответа. Производитель работ получает на руки:

А) только 1 наряд;

Б) только 2 наряда;

В) сразу несколько нарядов;

Г) не получает наряды.

- Выберите один вариант ответа. В результате физического износа изменяется:

А) Первоначальная форма или ухудшается качество отдельных деталей электрических машин;

Б) Форма, размеры и масса технического объекта;

В) Качество изоляционных материалов;

Г) дальнейшая эксплуатация оборудования в результате создания более совершенного электрооборудования аналогичного назначения.

- Выберите один вариант ответа. Централизованная система ППР характеризуется:

А) несколькими ремонтными службами, специализированными по видам работ или электрооборудования;

Б) отсутствием специализированных ремонтных служб;

В) тем, что в структуре предприятия имеются как электроремонтные мастерские и бригады, выполняющие небольшие по объему и сложности ремонтные работы, так и специализированные ремонтные службы, осуществляющие сложные и большие по объему работы;

Г) специализированные ремонтные службы, осуществляющие сложные и большие по объему работы.

- Выберите один вариант ответа. Главный инженер:

А) несет ответственность за выполнение финансовых и производственных заданий;

Б) занимается организацией капитального ремонта и строительства;

В) осуществляет оперативное управление технологическими процессами электроснабжения и производством ППР;

Г) подчиняется главному инженеру и руководит инженерами отдела.

- Выберите один вариант ответа. Электромеханические мастерские предназначены:

А) для ремонта трансформаторов и электрических машин, изготовления нестандартного оборудования для ремонта;

Б) для выполнения капитального и текущего ремонтов;

В) для решения задач связанных с внедрением научных достижений в хозяйстве и энергетики железных дорог;

Г) для эксплуатации устройств электроснабжения нетяговых потребителей.

- Выберите один вариант ответа. Испытания оборудования - это:

А) самостоятельная операция ТО, при которой проверяют состояние оборудования, дефекты, нарушения ПТБ.

Б) восстановление его исправности или работоспособности и обеспечение нормативного ресурса;

В) операция, которая производится, с целью выявления скрытых дефектов и контроля за эксплуатационной надежностью и безопасностью обслуживания;

Г) трехкратное включение и отключение собранного оборудования.

- Выберите один вариант ответа. Какая периодичность проверки перечней инструкций и схем, утвержденные главным инженером ЭЧ:

А) не реже 1 раза в 2 года;

Б) не реже 1 раза в 3 года;

В) не реже 1 раза в 4 года;

Г) не проверяют.

- Выберите один вариант ответа. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения:

А) работа, при которой исключается случайное приближение работающих людей и используемых ими ремонтной оснастки и не требуется принятия технических и организационных мер;

Б) работы, проводимые на токоведущих частях, когда основной мерой защиты работающего является применение электрозащитных средств;

В) работы, когда с токоведущих частей электроустановки, отключены коммутационные аппараты, отсоединены шины, кабели, снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы;

Г) все перечисленные.

- Выберите один вариант ответа. Наряд-допуск заполняется:

А) в 1 экземпляре;

Б) в 2 экземплярах;

В) в 3 экземплярах;

Г) выдается устно.

- Выберите один вариант ответа. Квалификационная группа ответственного руководителя:

А) II;

Б) III;

В) IV;

Г) V

- Выберите один вариант ответа. В результате морального износа изменяется:

А) Первоначальная форма или ухудшается качество отдельных деталей электрических машин;

Б) Форма, размеры и масса технического объекта;

В) Качество изоляционных материалов;

Г) дальнейшая эксплуатация оборудования в результате создания более совершенного электрооборудования аналогичного назначения

- Выберите один вариант ответа. Смешанная система ППР характеризуется:

А) несколькими ремонтными службами, специализированными по видам работ или электрооборудования;

Б) отсутствием специализированных ремонтных служб;

В) тем, что в структуре предприятия имеются как электроремонтные мастерские и бригады, выполняющие небольшие по объему и сложности ремонтные работы, так и специализированные ремонтные службы, осуществляющие сложные и большие по объему работы;

Г) специализированные ремонтные службы, осуществляющие сложные и большие по объему работы.

- Выберите один вариант ответа. Энергодиспетчерская группа:

А) несет ответственность за выполнение финансовых и производственных заданий;

Б) занимается организацией капитального ремонта и строительства;

В) осуществляет оперативное управление технологическими процессами электроснабжения и производством ППР;
Г) подчиняется главному инженеру и руководит инженерами отдела.

- Выберите один вариант ответа. Электротехнические лаборатории предназначены:

А) для ремонта трансформаторов и электрических машин, изготовления нестандартного оборудования для ремонта;

Б) для выполнения капитального и текущего ремонтов;

В) для решения задач связанных с внедрением научных достижений в хозяйстве и энергетики железных дорог;

Г) для эксплуатации устройств электроснабжения нетяговых потребителей.

- Выберите один вариант ответа. Осмотр оборудования - это:

А) самостоятельная операция ТО, при которой проверяют состояние оборудования, дефекты, нарушения ПТБ.

Б) восстановление его исправности или работоспособности и обеспечение нормативного ресурса;

В) операция, которая производится, с целью выявления скрытых дефектов и контроля за эксплуатационной надежностью и безопасностью обслуживания;

Г) трехкратное включение и отключение собранного оборудования.

- Выберите один вариант ответа. Какая периодичность проверки инструкций на каждое рабочее место:

А) не реже 1 раза в 2 года;

Б) не реже 1 раза в 3 года;

В) не реже 1 раза в 4 года;

Г) не проверяют.

- Выберите один вариант ответа. Какие работы относятся к работам без снятия напряжения вдали от токоведущих частей:

А) работа, при которой исключается случайное приближение работающих людей и используемых ими ремонтной оснастки и не требуется принятия технических и организационных мер;

Б) работы, проводимые на токоведущих частях, когда основной мерой защиты работающего является применение электрозащитных средств;

В) работы, когда с токоведущих частей электроустановки, отключены коммутационные аппараты, отсоединены шины, кабели, снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы;

Г) все перечисленные.

- Выберите один вариант ответа. Что такое наряд-допуск:

А) письменное задание на производство работ, составленное на бланке установленной формы, определяющее содержание и зону работы, категорию и условия ее выполнения и т.д;

Б) перечень работ, выполняемых самостоятельно в порядке текущей эксплуатации на закрепленном участке;

В) журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудование;

Г) ведомость показаний контрольно-измерительных приоров и электросчетчиков.

- Выберите один вариант ответа. На одного производителя работ можно выписать:

А) только 1 наряд;

Б) только 2 наряда;

В) сразу несколько нарядов;

Г) не выписывают наряды.

- Основные конструктивные элементы трансформатора:

A) бак, сердечник, обмотки

Б) бак, корпус, обмотки

В) корпус, сердечник, регулятор нагрузки

Г) корпус, обмотки, регулятор нагрузки

- Силовые выключатели предназначены

А) для включения и отключения электрической цепи в любых режимах

Б) для включения электрической цепи в любых режимах

В) для отключения электрической цепи в любых режимах

Г) для отключения электрической цепи под нагрузкой

Д) для отключения обесточенной электрической цепи

- Охарактеризуйте назначение ремонтно-ревизионного участка дистанции электроснабжения.

- Приведите производственную структуру ремонтно-ревизионного участка (штат работников РРУ).

- Поясните, каков режим труда и отдыха работников ремонтно-ревизионного участка.

- Перечислите виды оперативно-технической документации тяговой подстанции.

- Поясните, что представляет собой график планово-предупредительных ремонтов? С какой целью он составляется?

- Какие данные включает график планово-предупредительных ремонтов?

- Перечислите виды технического обслуживания оборудования электроустановок и охарактеризуйте их.

- Перечислите виды ремонтов оборудования электроустановок и охарактеризуйте их.

- Охарактеризуйте Технологические карты на ремонт оборудования.

- Охарактеризуйте Типовые нормы времени на ремонт оборудования.

- Охарактеризуйте межремонтные испытания электрооборудования.

- Через сколько секунд замеряют по шкале мегаомметра значение сопротивления изоляции?

- Какой прибор оценивает соотношение газов в газовой смеси паров масла?

- От каких двух внутренних повреждений трансформатора защищает газовое реле?

- Как проверить правильность срабатывания 1 ступени газовой защиты?

- Каков порядок отбора пробы масла (на пробой и на хроматографический анализ)?

- При каком анализе масла проба масла по возможности защищается от попадания воздуха?

- Как называется фильтр, в котором производится осушение трансформаторного масла?

- К чему подключают провод «Л» мегаомметра при измерении сопротивления изоляции обмотки трансформатора?

- Как называется абсорбент, которым заполнен воздухоосушительный фильтр?

- С помощью чего очищают поверхность изоляторов?

- Что такое коэффициент абсорбции?

- Как производят пробой масла?

- Как проверить правильность срабатывания 2 ступени газовой защиты?

- Для чего на вал механизма РПН надевают шкалу, разделенную на градусы?

- Какую смазку можно использовать для смазывания контактных поверхностей при текущем ремонте силовых трансформаторов?

- Как называется фильтр, в котором производится осушение воздуха, попадающего в трансформатор?

- К чему подключают провод «З» мегаомметра при измерении сопротивления изоляции обмотки трансформатора?

- Как называется абсорбент, которым заполнен термосифонный фильтр?

- Чем обрабатывают сколы изоляторов, в случае, если дефектные изоляторы оставляют в работе?

- Какова может быть площадь допустимого скола фарфоровой изоляции тех изоляторов, которые можно оставлять в работе?

- Для выполнения какого вида анализа берут пробу масла из высоковольтных вводов масляных выключателей?

- Укажите возможные причины заедания главного вала, соединяющего три полюса высоковольтного выключателя.

- В каком случае необходимо проводить замену вакуумной дугогасительной камеры?

- Какова может быть допустимая длина и глубина царапин фарфоровых изоляторов, которые можно оставлять в работе?

- Что необходимо предпринять при нарушении целостности вакуумной дугогасительной камеры?

- Укажите значение тока во вторичной обмотке трансформатора тока.

- Какой режим является аварийным для трансформатора напряжения?

- Что подключают ко вторичной обмотке трансформатора тока?

- Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение: НТМИ-10.

- Укажите значение напряжения во вторичной обмотке трансформатора напряжения.

- Можно ли размыкать вторичную обмотку трансформатора тока?

- Что представляет собой первичная обмотка измерительного трансформатора тока?

- Что подключают ко вторичной обмотке трансформатора напряжения?

- Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение: ТПЛ-10

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охарактеризуйте назначение ремонтно-ревизионного участка дистанции электроснабжения. | Назначение ремонтно-ревизионного участка дистанции электроснабжения заключается в обеспечении надежной и безопасной работы электрооборудования, своевременном выявлении и устранении неисправностей, проведении профилактических и ремонтных работ, а также контроле за соблюдением правил эксплуатации и техники безопасности. |
| 2 | Приведите производственную структуру ремонтно-ревизионного участка (штат работников РРУ). | Производственная структура ремонтно-ревизионного участка может включать следующие должности: начальник участка; заместитель начальника участка; старший мастер (электромеханик); мастер (электромеханик) по ремонту оборудования; электромонтер; слесарь; водитель автотранспорта. |
| 3 | Поясните, каков режим труда и отдыха работников ремонтно-ревизионного участка. | Режим труда и отдыха работников ремонтно-ревизионного участка определяется внутренними правилами компании и трудовым законодательством. Обычно это работа в сменном графике, продолжительность рабочей смены может составлять 8, 12 или 24 часа, с предоставлением выходных дней и ежегодных оплачиваемых отпусков. |
| 4 | Перечислите виды оперативно-технической документации тяговой подстанции. | Виды оперативно-технической документации на тяговой подстанции: инструкция по эксплуатации оборудования; должностные инструкции работников; журналы регистрации работ и осмотра оборудования; схемы электрических соединений и подключений; протоколы испытаний оборудования; паспорта на оборудование и комплектующие; регламенты и инструкции по технике безопасности. |
| 5 | Поясните, что представляет собой график планово-предупредительных ремонтов? С какой целью он составляется? | График планово-предупредительных ремонтов (ППР) представляет собой план проведения профилактических мероприятий и ремонтных работ на оборудовании, коммуникациях, зданиях и сооружениях предприятия. Цель составления графика ППР - обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования, предупреждение аварийных ситуаций и износа оборудования, планирование затрат на ремонтные работы и их проведение в оптимальные сроки. |
| 6 | Какие данные включает график планово-предупредительных ремонтов? | График планово-предупредительных ремонтов включает следующие данные: перечень оборудования и коммуникаций, подлежащих ремонту; сроки проведения ремонтных работ; объем работ (количество заменяемых деталей, узлов, материалов); ответственные исполнители (бригады, мастера, специалисты); примечания и дополнительные указания (например, особые требования к проведению работ, использование специальных материалов и т.д.). |
| 7 | Перечислите виды технического обслуживания оборудования электроустановок и охарактеризуйте их. | Виды технического обслуживания оборудования электроустановок: ежедневное техническое обслуживание (ЕТО); периодическое техническое обслуживание (ПТО); внеплановое техническое обслуживание (ВТО); капитальное техническое обслуживание (КТО). |
| 8 | Перечислите виды ремонтов оборудования электроустановок и охарактеризуйте их. | Виды ремонтов оборудования электроустановок: Текущий ремонт (ТР) - проводится для устранения мелких неисправностей и замены быстроизнашивающихся деталей с целью поддержания оборудования в работоспособном состоянии. Средний ремонт (СР) - предусматривает более глубокий ремонт отдельных узлов и агрегатов с частичной заменой основных деталей, а также проведение профилактических и регулировочных работ. Капитальный ремонт (КР) - проводится с целью полного восстановления ресурса оборудования и его технических характеристик. Включает полную разборку, дефектовку, замену или ремонт базовых узлов и агрегатов, проведение пуско-наладочных работ и испытаний. |
| 9 | Охарактеризуйте Технологические карты на ремонт оборудования. | Технологические карты на ремонт оборудования - это документы, содержащие подробное описание последовательности выполнения ремонтных работ, перечень необходимых материалов, инструментов и оборудования, а также требования к качеству и безопасности проведения работ. Они разрабатываются для каждого вида оборудования с учетом его особенностей и специфики ремонта, а также требований нормативных документов и правил безопасности. |
| 10 | Охарактеризуйте Типовые нормы времени на ремонт оборудования. | иповые нормы времени на ремонт оборудования устанавливают средние затраты времени на выполнение определенного объема работ по ремонту различных видов оборудования. Они используются для планирования загрузки ремонтных служб, определения потребности в трудовых ресурсах, расчета стоимости ремонтных работ и оценки эффективности использования рабочего времени. |
| 11 | Охарактеризуйте межремонтные испытания электрооборудования. | Межремонтные испытания электрооборудования проводятся с целью контроля его технического состояния, выявления скрытых дефектов и предотвращения аварийных ситуаций. В ходе испытаний проверяется сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции, состояние контактных соединений, работа защитных устройств и систем сигнализации, а также проводятся испытания на нагрев и вибрацию. |
| 12 | Через сколько секунд замеряют по шкале мегаомметра значение сопротивления изоляции? | Значение сопротивления изоляции замеряется по шкале мегаомметра через 60 секунд после подачи напряжения на испытываемую цепь. Это время необходимо для стабилизации показаний прибора и достижения установившегося значения сопротивления изоляции. |
| 13 | Какой прибор оценивает соотношение газов в газовой смеси паров масла? | Прибор, оценивающий соотношение газов в газовой смеси паров масла, называется газоанализатором. Он позволяет определить состав газов, выделяющихся в результате старения и разложении масла, и оценить степень его загрязнения. |
| 14 | От каких двух внутренних повреждений трансформатора защищает газовое реле? | Газовое реле защищает трансформатор от двух основных внутренних повреждений: виткового замыкания в обмотках и утечки масла из бака трансформатора. При возникновении этих повреждений в трансформаторе начинают выделяться газы, которые, проходя через газовое реле, вызывают его срабатывание и отключение трансформатора. |
| 15 | Как проверить правильность срабатывания 1 ступени газовой защиты? | Для проверки правильности срабатывания 1 ступени газовой защиты необходимо выполнить следующие действия: - подготовить газоанализатор и газовый реле к измерениям; - включить газоанализатор в цепь газового реле и установить его на требуемый диапазон измерений; - запустить процесс измерения, нажав кнопку “Старт” на газоанализаторе. - после получения результатов измерения сравнить их с допустимыми значениями, указанными в технической документации на газовое реле. Если результаты измерений находятся в допустимых пределах, то газовая защита срабатывает правильно. В противном случае необходимо провести дополнительную настройку газового реле или заменить его на новое. |
| 16 | Каков порядок отбора пробы масла (на пробой и на хроматографический анализ)? | Порядок отбора пробы масла на пробой: - подготовка чистой стеклянной или пластиковой тары для пробы масла; - использование специального пробоотборника для взятия образца масла из маслопровода или масляного бака; - аккуратное переливание пробы масла в подготовленную тару без попадания воздуха и посторонних частиц; - плотное закрытие тары с пробой масла и маркировка с указанием даты, времени отбора и места взятия образца; - доставка пробы масла в лабораторию для анализа на пробой или хроматографического анализа. |
| 17 | При каком анализе масла проба масла по возможности защищается от попадания воздуха? | Анализ масла, при котором проба масла защищается от попадания воздуха - это анализ на хроматографический. При этом анализе важно не допустить попадание воздуха в пробу масла, так как это может исказить результаты исследования. |
| 18 | Как называется фильтр, в котором производится осушение трансформаторного масла? | Фильтр, в котором производится осушение трансформаторного масла, называется термосифонным или адсорбентом. |
| 19 | К чему подключают провод «Л» мегаомметра при измерении сопротивления изоляции обмотки трансформатора? | Провод “Л” мегаомметра подключается к выводу обмотки, сопротивление которой измеряется. |
| 20 | Как называется абсорбент, которым заполнен воздухоосушительный фильтр? | Абсорбент, которым заполнен воздухоосушительный фильтр, называется молекулярным ситом. |
| 21 | С помощью чего очищают поверхность изоляторов? | Поверхность изоляторов очищают с помощью специальных моющих средств или растворителей, которые удаляют грязь, пыль и масляные пятна. |
| 22 | Что такое коэффициент абсорбции? | Коэффициент абсорбции - это величина, характеризующая способность материала впитывать и удерживать влагу. Он определяется как отношение значения сопротивления изоляции через 60 и 15 секунд после приложения напряжения. |
| 23 | Как производят пробой масла? | Пробой масла производят с помощью специального прибора - пробойника. Он представляет собой металлический стержень, на конце которого находится игла. При пробое масла пробойник прикладывают к поверхности масла и подают на него высокое напряжение. В результате пробоя образуется искра, которая указывает на наличие пробоя. |
| 24 | Как проверить правильность срабатывания 2 ступени газовой защиты? | Для проверки правильности срабатывания второй ступени газовой защиты необходимо провести следующие действия: - подготовить газоанализатор к измерениям и включить его; - запустить процесс измерений, нажав кнопку “Пуск” на газоанализаторе; - после получения результатов измерений сравнить их с допустимыми значениями. Если результаты находятся в допустимых пределах, значит, газовая защита срабатывает правильно. |
| 25 | Для чего на вал механизма РПН надевают шкалу, разделенную на градусы? | На вал механизма РПН шкалу надевают для того, чтобы можно было определить угол поворота вала. Это необходимо для точной настройки механизма и обеспечения его правильной работы. |
| 26 | Какую смазку можно использовать для смазывания контактных поверхностей при текущем ремонте силовых трансформаторов? | Для смазывания контактных поверхностей при текущем ремонте силовых трансформаторов можно использовать следующие виды смазок: вазелин, солидол, циатим-201, циатим-202, циатим-203 и другие. |
| 27 | Как называется фильтр, в котором производится осушение воздуха, попадающего в трансформатор? | Фильтр, в котором происходит осушение воздуха, поступающего в трансформатор, называется воздухоосушитель. |
| 28 | К чему подключают провод «З» мегаомметра при измерении сопротивления изоляции обмотки трансформатора? | При измерении сопротивления изоляции обмоток трансформатора провод “З” (земля) мегаомметра подсоединяется к заземляющему контуру. |
| 29 | Как называется абсорбент, которым заполнен термосифонный фильтр? | Абсорбентом, заполняющим термосифонный фильтр, является силикагель или другой гигроскопичный материал. |
| 30 | Чем обрабатывают сколы изоляторов, в случае, если дефектные изоляторы оставляют в работе? | В случае обнаружения сколов на изоляторах, их обрабатывают специальной замазкой (например, эпоксидной смолой) или герметиком для восстановления изоляционных свойств. Если дефектные изоляторы сохранить невозможно, то их заменяют на новые. |
| 31 | Какова может быть площадь допустимого скола фарфоровой изоляции тех изоляторов, которые можно оставлять в работе? | Площадь допустимого скола фарфоровой изоляции может составлять до 2 см2. |
| 32 | Для выполнения какого вида анализа берут пробу масла из высоковольтных вводов масляных выключателей? | Пробу масла берут из высоковольтных вводов для анализа на хроматографический анализ. |
| 33 | Укажите возможные причины заедания главного вала, соединяющего три полюса высоковольтного выключателя. | Возможные причины заедания главного вала могут быть связаны с износом или загрязнением подшипников, неправильной сборкой механизмов, а также коррозией металлических деталей. |
| 34 | В каком случае необходимо проводить замену вакуумной дугогасительной камеры? | Вакуумную дугогасительную камеру необходимо заменить, если она имеет видимые повреждения, такие как трещины или сколы, или если она не обеспечивает надлежащего уровня изоляции. |
| 35 | Какова может быть допустимая длина и глубина царапин фарфоровых изоляторов, которые можно оставлять в работе? | Допустимая длина и глубина царапин на фарфоровых изоляторах может составлять до 5 мм. |
| 36 | Что необходимо предпринять при нарушении целостности вакуумной дугогасительной камеры? | В случае нарушения целостности вакуумной дугогасительной камеры необходимо заменить ее на новую. |
| 37 | Укажите значение тока во вторичной обмотке трансформатора тока. | Значение тока во вторичной обмотке трансформатора тока обычно составляет 5 А. |
| 38 | Какой режим является аварийным для трансформатора напряжения? | Аварийным режимом для трансформатора напряжения является короткое замыкание на его вторичной обмотке. |
| 39 | Что подключают ко вторичной обмотке трансформатора тока? | Ко вторичной обмотке трансформатора тока подключают амперметр для измерения тока в первичной обмотке. |
| 40 | Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение: НТМИ-10. | НТМИ-10 - это трансформатор напряжения с масляным охлаждением и измерительной обмоткой, предназначенный для работы в сети с напряжением 10 кВ. |
| 41 | Укажите значение напряжения во вторичной обмотке трансформатора напряжения. | Значение напряжения во вторичной обмотке трансформатора напряжения обычно составляет 100 В или 110 В. |
| 42 | Можно ли размыкать вторичную обмотку трансформатора тока? | Вторичную обмотку трансформатора тока размыкать нельзя, так как это может привести к возникновению высокого напряжения на выводах первичной обмотки и вызвать повреждение оборудования. |
| 43 | Что представляет собой первичная обмотка измерительного трансформатора тока? | Первичная обмотка измерительного трансформатора тока представляет собой катушку провода, которая пропускает через себя ток, подлежащий измерению. |
| 44 | Что подключают ко вторичной обмотке трансформатора напряжения? | Ко вторичной обмотке трансформатора напряжения подключают вольтметр для измерения напряжения в первичной обмотке. |
| 45 | Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение: ТПЛ-10 | ТПЛ-10 - это измерительный трансформатор тока с литой изоляцией и номинальным напряжением 10 кВ. |

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции) |
| --- | --- |
| ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования | выполнение 70% и более оценочных средств по определению уровня достижения результатов обучения по дисциплине |